財團法人中央廣播電臺
淡水分臺水溝修繕工程
施工規範說明書
1、 工程名稱：淡水分臺發電機房及宿舍旁排水溝改善工程
2、 工程地點：新北市淡水區中正路二段55號
3、 工程內容：舊有水溝蓋移除，施做格柵水溝蓋、混凝土修邊。
4、 工程圖說：依現場實景現勘。
5、 約定事項：

(1)、 1.應於決標翌日起40日內辦理保險申請，並於開工前提送。

2.另本案低於新台幣150萬元，無須提送施工計畫書、職業安全計畫書、品質計畫書。

3.廠商應於接獲本臺通知7日內開工，開工日起50個工作天內完工。
(2)、 招標文件如圖面參考，投標廠商請親至現場瞭解。
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(3)、 如有未盡事宜，依工程慣例得隨時請承包商更正之。

6、 施工範圍：投標廠商請親至現場確認範圍：
(1)、 實際施工坪數長60米(完成後為30米原水溝蓋，新設30米鍍鋅隔柵水溝蓋)以現場實景會勘為主。
(2)、 現場勘查淡水分臺聯絡人員：
副分臺長：孫偉剛   電話(02)28052426
專    員：江明聰   電話(02)28052426

7、 施工要求：
(一)、舊有水溝蓋移除(總長60米)，清除施工面上雜物及水溝內。 

(二)、分區施工，供車輛可進出。
(三)、以1米原水溝蓋1鍍鋅格柵水溝蓋依序排放施作。
(四)、鍍鋅格柵水溝蓋處需混凝土修整使格柵水溝蓋與地面平行。
(五)、1處車輛出入口全水泥面，需開口清淤並安裝格柵水溝蓋。
八、注意事項:
1.廠商於材料進場前須預先告知本分臺，包括進場時間、品名及數量，以便安排查驗，進場材料洽本分臺指定地點儲存，並妥善管理及維護。

2.廠商應詳閱各項文字了解施工事項及親自查看現場了解情況，日後不得藉詞

  加價。

3.廠商應遵守「職業安全衛生法」之規定，保障施工人員安全，發生事故承攬

  人應負完全責任。

4.為確保工程安全，動工前必須事先查知危險的所在，除了先予以防範外，並

  應於每天進場施工前，告知機關派任現場負責人員，再次確認現場是否允許

  進入施工。

5.所使用的材料應符合要求的規格，廠商應檢附出貨廠商等相關證明文件(如

  交影本應加蓋承商公司印鑑)，運至現場須經監工人員驗收方可使用，廠商    
  應自行負責管理。

6.每日施工前應先檢查使用之工具是否漏電，電線是否破皮，將安全防護措施

  與施工方法列為第一優先考量，以兼顧施工安全及品質，使工程進度能順利

  推展，以達到零災害、如質、如期完工的目標。

7.契約施工期間，廠商派駐現場施工人員應隨時清除工地內暨工地週邊一切廢

  料、垃圾、非必要工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔。

8.施工期間不得損壞周邊其他設備，如影響既有系統運作，承商需賠償一切損

  失及恢復系統運作。

9.施工期間須配合本臺原有發射機播出暢通，若因施工不慎造成本臺發射機播

  出中斷，承包廠商須負責賠償損失。

10.工程完工後隨即將廢棄物清理乾淨運離工地後始可報驗收。

11.施工中如發現品質不符或施工方法不良等情事，廠商應立即改善，所需費 
   用由廠商負擔不得推諉。

12.本工程施工前、施工期間和施工完成之後，廠商均應拍照，於工程初驗前 以

   電子檔送交臺方留存。施工中若有損壞本臺之任何設備，廠商應立即修 
   護，不得異議。 施工期間廠商應具備充分之安全設施，若因防護不 
   周，致損及公私設施或發生人員傷亡，及其他意外情事時，廠商負全部法   
   律或賠償之責。

13.施工時間：上午08：00 至下午16：30；中午午休時間為12:00至13:00
   禁止施工（每日施工前應知會分臺監工人員）。

14.施工期限：自開工日起50個工作天內於指定地點完工（淡水分 
   臺）。 

15.本工程為驗收合格起算貳年之保固，若非天災、人為等因素，如有損壞或
   漏水需無條件修復。

16.廠商應將開、完工日期以書面方式通知本臺。

17.如有未盡事宜，依工程慣例得隨時請得廠商更正之。
(1)、 施工期間絕對不可以讓水及任何異物污損影響電臺正常播音。若有損壞本臺之任何設備，承商應負完全修復之責任，不得異議。
(2)、 材料需依原廠規定使用方式且不得任意改變以免造成附著不良而影響品質。
(3)、 施工須視天候狀況，如下雨應立即停止施作，如有淋雨則須挖除重做。
(4)、 本工程採用責任施工制，凡未註明而為施工上所必需者，或為工程慣例上所應施作者，廠商均須負責施作，並依現場人員指示，不得推諉或要求臺方加價。
(5)、 本工程施工前、施工期間和施工完成之後，廠商均應拍照，於工程初驗前以電子檔送交臺方留存。。

(6)、 工程完工後，廢棄物需由廠商負責清運處理。

(7)、 施工期間廠商應具備充份之安全設施，若因防護不周，致損及公私設施，或發生人員傷亡，及其他意外情事時，承商應負全部法律或賠償之責。
(8)、 本工程為驗收合格後次日起算壹年之保固，若非天災、人為等因素，如有損壞或漏水須無條件修復。
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